## 清单
检测、监测、测绘类清单明细
序号 | 检测项目 | 检测内容 |  | 单价（元/m2） | 面积（m2） |  | 小计（元） | 备注
1 | 常规材料 | 水泥、砂浆、混凝土试压、外加剂混凝土配合比、普通混凝土配合比、砂浆配合比、砂分析、石分析、混凝土抗渗试验、钢筋原材、钢筋连接、烧结普通砖抗压强度、混凝土抗压强度、烧结空心砖抗压强度、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土砌块、防水卷材、防水涂料、地脚螺栓个及预埋件抗压、焊接（机械连接）安全帽，脚手架构件、 扣件、安全网、安全带、型钢、焊缝探伤检测、锚索 |  |  | 156286 |  | 0
2 | 主体结构 | 钢筋扫描：保护层厚度、钢筋间矩；楼板：厚度；植筋、锚栓抗拔力：现场植筋抗拔力；砼回弹、砂浆回弹；混凝土钻芯检测 |  |  | 156286 |  | 0
3 | 保温节能（不含燃烧性能） | 石膏板，结构密封胶，胶粘剂、抹面胶浆、抗裂砂浆、界面砂浆、粘结砂浆、勾缝料，纤维，锚固胶，饰面砖检测，建筑玻璃，门窗，耐碱网格布，腻子，锚栓，绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、绝热用硬质酚醛泡沫制品、岩棉制品、柔性泡沫橡塑绝热制品，保温浆料，保温装饰复合板、保温板、岩棉板、硅,钙板、轻质隔墙板，胶粘剂,保温系统现场检测 |  |  | 156286 |  | 0
4 | 消防材料（燃烧性能） | 灭火器、镀锌钢管、防火棉、岩棉板、保温板、保温装饰复合板、挤塑聚苯板、B1级、A1级、A2级 |  |  | 156286 |  | 0
5 | 水电安装 | 管材管件、电工套管、电线、电缆、开关、插座、阀门、阀件、灯具、弱电福禄克测试检测 |  |  | 156286 |  | 0
6 | 区域工程 | 压实度，CBR值，最大干密度、最佳含水率，含水量、密度、烧失量、、空隙比、收缩、渗透系数、击石、弯沉、沥青、井圈、井盖、动力触探 |  |  | 156286 |  | 0
7 | 装饰装修 | 轻钢龙骨、一体板材、地毯、地胶、陶瓷砖、石材、涂料、铝单板 |  |  | 156286 |  | 0
8 | 幕墙 | 幕墙四性 |  |  | 156286 |  | 0
9 | 空气检测 | 甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、空气氡 |  |  | 156286 |  | 0
10 | 防雷检测 | 接闪器、引下线、接地装置、防雷区的划分、雷击电磁脉冲屏蔽、等电位连接、浪涌保护器 |  |  | 156286 |  | 0
11 | 消防检测验收检测 | 消防供配电设施 、电气火灾监控系统、火灾自动报警系统 、火灾应急广播、消防通讯、水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘、防火门、灭火器 |  |  | 156286 |  | 0
12 | 绿建检测 | 绿建检测、绿建咨询、能效测评 |  |  | 156286 |  | 0
13 | 暖通检测 | 暖通检测 |  |  | 156286 |  | 0
14 | 测绘 | 房产测绘 |  |  | 193786 |  | 0
|  | 宗地测绘 |  |  | 193786 |  | 0
|  | 规划竣工核实测绘 |  |  | 193786 |  | 0
|  | 人防测绘 |  |  | 193786 |  | 0
15 | 地基基础检测 | 项目 |  | 单价（元/根、点） | 数量（跟、点） |  | 含税金额(元)
|  | 单桩静载 |  |  | 96 |  | 0
|  | 复合地基静载 |  |  | 96 |  | 0
|  | 低应变 |  |  | 6386 | 6386根 | 0
|  | 抗浮锚杆 |  |  | 332 | 332根 | 0
|  | 轻型触探 |  |  | 120 | 120点 | 0
|  | 小计 |  |  |  |  | 0
16 | 深基坑位移监测（水平位移监测、垂直位移监测） | 监测部位 | 监测项目 | 综合单价(元/点·次） | 数量 | 单位（点/次） | 含税金额(元)
|  | 监测基准网 | 水平位移 |  | 4 | 10 | 0
|  |  | 垂直位移 |  | 4 | 10 | 0
|  | 基坑、边坡监测 | 挡墙顶水平位移监测 |  | 9 | 120 | 0
|  |  | 挡墙顶垂直位移监测 |  | 9 | 120 | 0
|  |  | 支护桩顶水平位移监测 |  | 30 | 120 | 0
|  |  | 支护桩顶垂直位移监测 |  | 30 | 120 | 0
|  |  | 边坡顶水平位移监测 |  | 39 | 120 | 0
|  |  | 边坡顶垂直位移监测 |  | 39 | 120 | 0
|  | 小计 |  |  |  |  | 0
17 | 沉降观测 | 项目 |  | 单价（元·点·次） | 监测点数 | 观测次数 | 含税金额(元)
|  | 健康管理中心 |  |  | 8 | 10 | 0
|  | 医疗综合体裙房 |  |  | 39 | 10 | 0
|  | 1#住院楼 |  |  | 8 | 13 | 0
|  | 2#住院楼 |  |  | 8 | 13 | 0
|  | 3#住院楼 |  |  | 8 | 13 | 0
|  | 沉降控制网测量 |  |  | 3 | 13 | 0
|  | 基准点及测点制安 |  |  | 74 | - | 0
|  | 小计 |  |  |  |  | 0
19 | 合计